电梯安装维修工[电梯]（五级）

操作技能鉴定要素细目表

| 职业（工种）名称 | 电梯安装维修工[电梯] | 等级 | 五级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 鉴定点代码 | 名 称·内 容 | 重要 系数 | 备注 |
|  | 项目 | 单元 | 细目 |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 电梯机械安装 |  |  |
|  | 1 | 1 |  | 曳引机安装 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 确定电梯曳引机的安装位置 | 9 |  |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 安装电梯曳引机搁机承重梁 | 9 |  |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 安装电梯机架避振及机架 | 9 |  |
| 4 | 1 | 1 | 4 | 安装电梯曳引机和导向轮 | 9 |  |
| 5 | 1 | 1 | 5 | 调整电梯曳引机和导向轮 | 9 |  |
|  | 1 | 2 |  | 层门安装 |  |  |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 安装电梯层门地坎 | 5 |  |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 安装电梯层门门立柱 | 5 |  |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 安装电梯层门挂架 | 5 |  |
| 9 | 1 | 2 | 4 | 吊挂电梯层门板 | 5 |  |
| 10 | 1 | 2 | 5 | 安装及调整层门门锁 | 5 |  |
|  | 2 |  |  | 电梯电气安装 |  |  |
|  | 2 | 1 |  | 敷设电梯机房电气线路 |  |  |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 安装电梯电线线槽 | 9 |  |
| 12 | 2 | 1 | 2 | 布线电线的线槽 | 9 |  |
| 13 | 2 | 1 | 3 | 安装和布线电线的导管 | 9 |  |
| 14 | 2 | 1 | 4 | 安装电线金属软管 | 9 |  |
| 15 | 2 | 1 | 5 | 接地电线的导管、电线线槽、金属软管 | 9 |  |
|  | 2 | 2 |  | 井道电气部件安装 |  |  |
| 16 | 2 | 2 | 1 | 安装电梯井道内各种安全保护开关 | 9 |  |
| 17 | 2 | 2 | 2 | 安装电梯井道照明 | 9 |  |
| 18 | 2 | 2 | 3 | 安装电梯底坑检修箱 | 9 |  |
| 19 | 2 | 2 | 4 | 安装电梯门区位置传感器 | 9 |  |
| 20 | 2 | 2 | 5 | 安装电梯的楼层指示盒及外召盒 | 9 |  |
|  | 3 |  |  | 电梯日常维护保养 |  |  |
|  | 3 | 1 |  | 电梯通常部件日常维护保养 |  |  |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 维护保养电梯导轨和导靴 | 5 |  |
| 22 | 3 | 1 | 2 | 维护保养电梯对重 | 5 |  |
| 23 | 3 | 1 | 3 | 维修保养电梯轿厢的内部 | 5 |  |
| 24 | 3 | 1 | 4 | 维护保养电梯轿厢的门机 | 5 |  |
| 25 | 3 | 1 | 5 | 维护保养电梯层门 | 5 |  |
|  | 3 | 2 |  | 电梯安装部件日常维护保养 |  |  |
| 26 | 3 | 2 | 1 | 维护保养电梯的减速、限位、极限开关 | 9 |  |
| 27 | 3 | 2 | 2 | 维护保养电梯的限速器 | 9 |  |
| 28 | 3 | 2 | 3 | 维护保养电梯的安全钳 | 9 |  |
| 29 | 3 | 2 | 4 | 护保养电梯缓冲器维 | 9 |  |
| 30 | 3 | 2 | 5 | 维护保养电梯制动器 | 9 |  |